## GEMINADA-JESSICA-VIENA (hidden)
Descrição | Unidade | Quantidade Unitária
Aço CA 60 - 4,2mm | BARRA | 4
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | BARRA | 89
Adaptador com Flange 1 ½” PVC | Unid. | 2
Adaptador curto 3/4” PVC marrom | Unid. | 14
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Unid. | 6
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Unid. | 4
Anel de Vedação para vaso sanitário | Unid. | 4
ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 8.42
Areia Grossa | m³ | 16.55
Areia Fina | m³ | 44.75
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 1415
Armadura de aço (7x14)- Coluna POP de 4,00m | Unid. | 8
Armadura tela soldada (2,45 X 6,00) - Q-138 - 4,2mm – 10X 10 | un | 7
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO 1/4” | un | 96
Arruela para haste 10mm | Unid. | 30
Arruela para haste 8mm | Unid. | 30
ATERRO | m³ | 150
Azulejo Branco 15x15 cm | m² | 22.05
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Unid. | 5
BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | Unid. | 2
Barra de Ferro Roscado ¼” | Unid. | 2
Barras de Ferro 5/16”, comprimento 12 metros | U N | 25
Barras de Tubo PVC- Branco 4” | barra | 4
Barras de Tubo PVC- Marrom ¾” | barra | 4
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Unid. | 11990
BRAQUETE DE LOUÇA COM 2 ROLDANAS | Unid. | 4
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – AZUL | m | 1.5
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – VERDE | m | 1.5
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – VERMELHO | m | 20
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – AMARELO | m | 20
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – PRETO | m | 40
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – AZUL | m | 30
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – PRETO | m | 30
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – VERDE | m | 30
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 2,50m | m³ | 0.15
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 4,50m | m³ | 0.567
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 5,00m | m³ | 0.09
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 16
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 3
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 2
Caixa de passagem de esgoto de PVC 300mm | Unid. | 9
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Unid. | 78
Caixa de Polipropileno Padrão Semae | Unid. | 2
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Unid. | 5
Cal Hidratada | kg | 3362.89
Calhas e Rufos | m | 35
Capa Cumeeira | Unid. | 55
CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 4
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | Unid. | 5
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Unid. | 2
Cimento | kg | 5500.8
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 23
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | metros | 6
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | m | 50
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 100
CONJUNTO 1 SEÇÃO SIMPLES +TOMADA COM PLACA | Unid. | 2
COTOVELO 1 1/2” BRANCO ESGOTO | un | 8
COTOVELO 3/4” PCV LISO – marrom | un | 56
Cotovelo de redução 3/4” x 1/2” azul com anel de metal | Unid. | 12
Curva 90º de 4” Branco | Unid. | 4
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | Unid. | 2
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Unid. | 8
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A | Unid. | 4
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A | Unid. | 2
DUCHA 127V | Unid. | 2
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 40
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | m | 8
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Unid. | 10
ENTRADA PADRÃO – Monofásica – Visor frontal | Unid. | 2
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 10.96
Espaçadores | pcte | 5
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – Preto | m | 300
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – verde | m | 200
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – vermelho | m | 100
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – azul | m | 240
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – preto | m | 240
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4,0 MM2 – verde | m | 40
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10,0 MM2 – PRETO | metros | 8
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – azul | m | 100
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – verde | m | 100
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid. | 6
Folha de lixa 120 | Unid. | 6
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇAO) | m² | 200
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Unid. | 6
Grelha com porta grelha quadrado | Unid. | 3
Grelha de 100mm | Unid. | 3
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | Unid. | 6
Haste de Cobre 1/2” | un | 3
Haste de rosca sem fim 10mm | Unid. | 3
Haste de rosca sem fim 8mm | Unid. | 3
Hidrometro | un | 2
INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA | Unid. | 10
INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA | Unid. | 2
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | Unid. | 6
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 6
INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | Unid. | 4
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Unid. | 30
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | Unid. | 2
JANELA DE CORRER (1,20 X 1,00), COM GRADE XADREZ | Unid. | 4
JANELA VENEZIANA (1,20X1,00) COM GRADE XADREZ | Unid. | 9
Joelho de 90º x 4” - Branco | UNID. | 2
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 6
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 28
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 8
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 6
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 16
Kit cavalete | un | 1
Laje pré-moldada E=12cm sc=300kg/m² incluso capeamento de concreto 4cm fck15MPa e armação complementar | m³ | 0.3
LÂMPADA ECONÔMICA | Unid. | 24
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Unid. | 16
Látex acrílica | L | 36.33
Látex PVA | L | 72.76
Lavatório de louça branca com coluna 46x35cm com acessórios | Unid. | 2
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | Unid. | 2
Ligação provisória de água (Totem) | un | 1
Ligação provisória de energia | vb | 1
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 10
Lixa dágua | un | 10
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Unid. | 29
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | Unid. | 10
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 14
LONA PLÁSTICA 200 MICRAS COM 8,00 METROS DE LARGURA | m | 15
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 144
Longarina de pinus 10cm largura por 3m de comprimento | un | 43
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | m | 2
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Unid. | 14
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
Luva lisa 3/4” marrom | Unid. | 3
Luva lisa 3/4” marrom | Unid. | 3
Luva LR. 3/4” azul com anel de metal | Unid. | 4
Luva LR. 3/4” azul com anel de metal | Unid. | 4
LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
Muro de Arrimo incluso Estrutura | m² | 1
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
Parafuso para fixar vaso sanitário | Unid. | 6
Pedra | m³ | 0.12
Pedra Brita nº 01 | m³ | 1
Pedra Brita nº 01 | m³ | 1
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 2
Pia de cozinha de 1.20 metros de mármore sintético | Unid. | 1
Pia de granilite 120x60cm com 1 cuba Nº 1 rasa com acessórios | Unid. | 1
Pia de granilite 120x60cm com 1 cuba Nº 1 rasa com acessórios | Unid. | 1
Piso cerâmico | m² | 208.061
PLACA 2 X 4 CEGA | Unid. | 4
Placa de Compensado 18mm Plastificado | Unid. | 1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,0 X 1,2* M | m² | 2.4
PLAFON | Unid. | 16
Porca para haste 10mm | Unid. | 30
Porca para haste 8mm | Unid. | 30
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Unid. | 96
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura direita | Unid. | 2
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura esquerda | Unid. | 2
Porta grelha quadrado | Unid. | 1
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 1
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 1
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 2
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 2
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 1
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 1
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 2
Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 3
Porta metálica tipo Veneziana (0,80 x 2,10) completa com batente metálico, abertura para a direita. | Unid. | 2
Porta metálica tipo Veneziana (0,80 x 2,10) completa com batente metálico, abertura para a direita. | Unid. | 1
Porta metálica tipo Veneziana (0,80 x 2,10) completa com batente metálico, abertura para a esquerda. | Unid. | 1
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) – visor frontal, dois medidores | Unid. | 1
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 1
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 28
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | kg | 6
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 21 (3 1/4 X 9) | kg | 3
Quadro de distribuição para 5 disjuntores. | Unid. | 2
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Unid. | 2
Radier | m² | 1
Redução de 1 ½” x 3/4” PVC marrom | Unid. | 1
Redução de 1 ½” x 3/4” PVC marrom | Unid. | 1
Registro de Esfera 1 ½” PVC | Unid. | 1
Registro de Esfera 1 ½” PVC | Unid. | 1
Registro de Esfera 3/4” PVC | Unid. | 1
Registro de Esfera 3/4” PVC | Unid. | 1
REGISTRO DE ESFERA 3/4” PVC – Hidr. Container | un | 1
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Unid. | 2
Registro de Pressão 3/4” Metal com acabamento | Unid. | 3
Registro de Pressão 3/4” Metal com acabamento | Unid. | 3
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | Unid. | 2
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | Unid. | 2
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Unid. | 2
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 160
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | m² | 156
Ripa 0,5x 0,15 cm ( OBS: Feixe de 4.00 metros) | m3/dz | 0.288
Rodapé H=07cm | m | 72
Rolo de fita isolante | Unid. | 2
Rolo de fita veda rosca | Unid. | 4
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | m | 9
SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 167
Sifão flexível duplo | Unid. | 2
Sifão flexível simples | Unid. | 7
Soleira em granito (0,70x0,10) | un | 2
Soleira em granito (0,80x0,10) | un | 9
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00 | Unid. | 27
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 15
Tábua Aparelhada 3.00x 25 (garapa) | m³ | 0.084375
Tábua Aparelhada 4.50x 25(garapa) | m³ | 0.084375
Tábua Aparelhada 5.50x 25 (garapa) | m³ | 0.028125
TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE ESGOTO PADRÃO SEMAE | UNID. | 3
Tanque de 1 bola e batedouro de 1.20 metros de mármore sintético | Unid. | 3
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 12
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 21
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 4
Tee 4” Branco | UNID. | 1
Tee de Redução 4 x 2” Branco | UNID. | 1
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Unid. | 11
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Unid. | 44
Telhas Cerâmicas tipo Romana | Unid. | 3150
Terça de 2.50 metros | m³ | 0.084
Terça de 3.00 metros | m³ | 0.1152
Terça de 4.00 metros | m³ | 0.0192
Terça de 5.00 metros | m³ | 0.024
Terça de 5.50 metros | m³ | 0.0528
Terça de 6.00 metros | m³ | 0.0576
Thiner | L | 3.2
Tijolo 8 furos E=10cm (9x19x19) | un | 7525
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Unid. | 7550
Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, DE BOA QUALIDADE | Lata 18L | 2
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | galão de 3,6L | 4
Tinta latex, acabamento fosco aveludado, DE BOA QUALIDADE | Lata 18L | 4
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 12
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 8
TOMADA 2X4 COM PLACA | Unid. | 12
TOMADA 2X4 COM PLACA + SUPORTE + MÓDULOS | Unid. | 12
TOMADA PARA TELEFONE 2 X 4 COM PLACA | Unid. | 1
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unid. | 1
Torneira Bica Móvel para Pia | Unid. | 1
Torneira Bica Móvel para Pia | Unid. | 1
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | Unid. | 2
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Unid. | 2
Torneira de boia metal 3/4” | Unid. | 2
Torneira de lavatório bica móvel | Unid. | 3
Torneira de pia para cozinha bica móvel | Unid. | 1
TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | Unid. | 9
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | Unid. | 2
Torneira para Tanque | Unid. | 2
TORNEIRA PARA TANQUE 1/2” CURTA COM SAIDA PARA MAQUINA DE LAVAR | Unid. | 4
Treliça de 6 metros | Unid. | 2
Treliça de 6 metros | Unid. | 2
Tubo de cola para PVC 175 gramas | Unid. | 2
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 2
TUBO POLIETILENO 1/2” X 2,0MM | m | 50
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | barra | 15
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 23
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 2
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ESGOTO (NBR-5648) | barra | 4
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | Unid. | 4
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Unid. | 11
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS (VEDACIT) | kg | 11.4
VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | m² | 6.51
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00M | m³ | 1.8385
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 4,00m | M³ | 0.579
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 5,50m | M³ | 0.396
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 6,00m | M³ | 0.432
VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -4,00m | m³ | 0.1152
VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -5,00m | m³ | 0.048
VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -6,00m | m³ | 0.216
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | Unid. | 2
Vitro de correr ( 1,20 x 1,00) | Unid. | 4

## BASICO_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Quantidade Unitária | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 62 | 55.5054 | 3441.3348 |  | 0
2 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 4 | 22.64 | 90.56 |  | 0
3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | 2 | 16.8 | 33.6 |  | 0
4 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 4 | 24.37 | 97.48 |  | 0
5 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 4 | 15.5 | 62 |  | 0
6 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | 33 | 12.2 | 402.6 |  | 0
7 | ARMADURA DE AÇO (7x14)- Coluna POP de 4,00m | 8 | 121.2 | 969.6 |  | 0
8 | ARMADURA DE AÇO (7x22)- DIÂMETRO 8,00mm, ESTRIBO 4,2mm COM 15cm – 10,00m | 1 | 356.41 | 356.41 |  | 0
9 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO 1/4” | 96 | 1.03 | 98.88 |  | 0
10 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | 2 | 331.82 | 663.64 |  | 0
11 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | 2 | 159.9 | 319.8 |  | 0
12 | BARRA DE FERRO ROSCADA ¼” | 2 | 3.8 | 7.6 |  | 0
13 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | 11990 | 0.71 | 8512.9 |  | 0
17 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – AZUL | 30 | 45.66 | 1369.8 |  | 0
18 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – PRETO | 30 | 45.66 | 1369.8 |  | 0
19 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – VERDE | 30 | 45.66 | 1369.8 |  | 0
20 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | 2 | 237.21 | 474.42 |  | 0
21 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | 2 | 615.53 | 1231.06 |  | 0
22 | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO DE PVC esgoto de PVC 300mm | 6 | 234.5 | 1407 |  | 0
23 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 34 | 3.29 | 111.86 |  | 0
24 | CAIXA DE PROPILENO Padrão SEMAE | 2 | 96 | 192 |  | 0
25 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | 4 | 18.72 | 74.88 |  | 0
26 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 2 | 65.9 | 131.8 |  | 0
27 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 2 | 11.71 | 23.42 |  | 0
28 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | 2 | 14.87 | 29.74 |  | 0
29 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | 8 | 10.63 | 85.04 |  | 0
30 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | 40 | 1.57 | 62.8 |  | 0
31 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | 8 | 2.69 | 21.52 |  | 0
32 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | 4 | 8.17 | 32.68 |  | 0
33 | ESPAÇADORES | 5 | 4.4 | 22 |  | 0
34 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – azul | 100 | 1.2904 | 129.04 |  | 0
35 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – preto | 100 | 1.2904 | 129.04 |  | 0
36 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – azul | 100 | 2.06 | 206 |  | 0
37 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – preto | 100 | 2.06 | 206 |  | 0
38 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – verde | 100 | 2.06 | 206 |  | 0
39 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 4 | 11 | 44 |  | 0
40 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | 6 | 5.39 | 32.34 |  | 0
41 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | 6 | 67.75 | 406.5 |  | 0
42 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 6 | 12.3 | 73.8 |  | 0
43 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 6 | 5.55 | 33.3 |  | 0
44 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 4 | 13.16 | 52.64 |  | 0
45 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 30 | 4.18 | 125.57 |  | 0
46 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2 | 4.56 | 9.12 |  | 0
47 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 6 | 17.04 | 102.24 |  | 0
48 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 22 | 0.85 | 18.7 |  | 0
49 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 8 | 2.54 | 20.32 |  | 0
50 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 4 | 8.41 | 33.64 |  | 0
51 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 6 | 9.01 | 54.06 |  | 0
52 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 16 | 2.73 | 43.68 |  | 0
53 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | 16 | 8.9 | 142.4 |  | 0
54 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | 2 | 127.87 | 255.74 |  | 0
55 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 10 | 2.34 | 23.4 |  | 0
56 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | 4 | 2.68 | 10.72 |  | 0
57 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 144 | 1.4 | 201.75 |  | 0
58 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 2 | 50.74 | 101.5 |  | 0
59 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 14 | 5.1 | 71.65 |  | 0
60 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 4 | 4.27 | 17.08 |  | 0
61 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | 2 | 2.68 | 5.36 |  | 0
62 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | 4 | 1.69 | 6.76 |  | 0
63 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 24 | 59.68 | 1432.72 |  | 0
64 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 96 | 0.15 | 14.55 |  | 0
65 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 1 | 14.75 | 14.75 |  | 0
66 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 3 | 14 | 42 |  | 0
67 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 2 | 14.73 | 29.46 |  | 0
68 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 2 | 51.13 | 102.26 |  | 0
69 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | 2 | 21.36 | 42.72 |  | 0
70 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | 2 | 19.93 | 39.86 |  | 0
71 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | 2 | 77.67 | 155.34 |  | 0
72 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | 2 | 63.45 | 126.9 |  | 0
73 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 56 | 3.58 | 200.48 |  | 0
74 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | 156 | 42.46 | 6623.76 |  | 0
75 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | 5 | 140.04 | 700.2 |  | 0
76 | SOLEIRA EM GRANITO (0,70x0,10) | 2 | 33.95 | 67.9 |  | 0
77 | SOLEIRA EM GRANITO (0,80x0,10) | 4 | 38.8 | 155.2 |  | 0
78 | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE ESGOTO PADRÃO SEMAE | 2 | 660.46 | 1320.92 |  | 0
79 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | 2 | 294.98 | 589.96 |  | 0
80 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2 | 7.12 | 14.24 |  | 0
81 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 2 | 10.21 | 20.42 |  | 0
82 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 4 | 1.4 | 5.6 |  | 0
83 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 4 | 4.8 | 19.2 |  | 0
84 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 11 | 403.662 | 4440.48 |  | 0
85 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 44 | 25.24 | 1110.56 |  | 0
86 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 4760 | 0.61 | 2903.7 |  | 0
87 | TINTA 100% ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO ACETINADO, DE BOA QUALIDADE | 2 | 350.82 | 701.64 |  | 0
88 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | 4 | 99.828 | 399.312 |  | 0
89 | Tinta latex, acabamento fosco aveludado, DE BOA QUALIDADE | 4 | 290.16 | 1160.64 |  | 0
90 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 12 | 7.23 | 86.76 |  | 0
91 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 8 | 12.52 | 100.16 |  | 0
92 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | 2 | 100.61 | 201.22 |  | 0
93 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | 2 | 49.9 | 99.8 |  | 0
94 | TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | 2 | 15.17 | 30.34 |  | 0
95 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | 2 | 75.05 | 150.1 |  | 0
96 | TORNEIRA PARA TANQUE 1/2” CURTA COM SAIDA PARA MAQUINA DE LAVAR | 1 | 70 | 70 |  | 0
97 | TORNEIRA PARA TANQUE 1/2” CURTA COM SAIDA PARA MAQUINA DE LAVAR | 6 | 70 | 420 |  | 0
98 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 4 | 85.8 | 343.2 |  | 0
102 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 6 | 95.16 | 570.96 |  | 0
103 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 2 | 25.86 | 51.72 |  | 0
104 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 10 | 25.86 | 258.6 |  | 0
106 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 2 | 58.08 | 116.16 |  | 0
107 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 6 | 96.84 | 581.04 |  | 0
108 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | 2 | 31.47 | 62.94 |  | 0
109 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | 2 | 4.45 | 8.9 |  | 0
|  |  | Subtotal | 51415.0468 |  | 0
|  |  | Total | 154245.1404 |  | 0
250576.7736

## MADEIRA_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Total
1 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | UNID. | 8 | 85.008 | 680.064
2 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00M | UNID. | 2 | 76.02 | 152.04 |  | 246250.8126
3 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | UNID. | 11 | 36.84 | 405.24
4 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | UNID. | 6 | 13.755 | 82.53
5 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00 | UNID. | 12 | 11.79 | 141.48
8 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 4,00M | un | 8 | 129.76 | 1038.08
9 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 6,00m | un | 10 | 152.04 | 1520.4
10 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 5,50m | un | 10 | 139.37 | 1393.7
11 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 4,0m | un | 10 | 101.36 | 1013.6
|  |  | Subtotal |  | 6427.134
|  |  | Total |  | 19281.402

## ESQUADRIA_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | JANELA DE CORRER (1,20 X 1,00), COM GRADE XADREZ | Unid. | 4 | 232 | 928
1 | JANELA VENEZIANA (1,20X1,00) COM GRADE XADREZ | Unid. | 4 | 319 | 1276
1 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | Unid. | 2 | 58.35 | 116.7
1 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura direita | Unid. | 2 | 429.14 | 858.28
1 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura esquerda | Unid. | 2 | 429.14 | 858.28
1 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 2 | 270 | 540
1 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 2 | 270 | 540
1 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 1 | 270 | 270
1 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 1 | 270 | 270
|  |  |  | TOTAL |  | 16971.78

## PLACA_DA_OBRA_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1.2 | 225 | 270
|  |  |  | TOTAL |  | 810

## TERRAPLANAGEM_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | LIMPEZA DO TERRENO | m² | 200 | 2.85 | 570
1 | ATERRO | m³ | 40 | 27.01 | 1080.4
|  |  |  | TOTAL |  | 4951.2
237722.5056

## FORRO_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 99.3 | 87.12 | 8651.016
|  |  |  | TOTAL |  | 25953.048

## LOCAÇAO_DE_CAÇAMBA_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | un | 5 | 170 | 850
|  |  |  | TOTAL |  | 2550

## LOCAÇÃO_DE_CONTEINER_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Unid/mês | 4 | 545 | 2180
|  |  |  | TOTAL |  | 6540

## CALHAS_E_RUFOS (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | m | 9 | 35.97 | 323.73
|  |  |  | TOTAL |  | 971.19

## POSTE_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) – visor frontal, dois medidores | Unid. | 1 | 638.14 | 638.14
|  |  |  | TOTAL |  | 1914.42

## VIDRO_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM | m² | 6.51 | 144.44 | 940.3044
|  |  |  | TOTAL |  | 2820.9132

## CONCRETO_II (hidden)
OBRA: OBRAS GEMINADA
| ENDERÊÇO: |  |  |  |  | Data Base: | 2021-05-01
Composições CPOS / FDE / Insumos SINAPI
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Preço Unitário | Preço Total
1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14 | 323.04 | 4522.56
|  |  |  | TOTAL |  | 13567.68

## Planilha14 (hidden)
RESUMO
BASICO | 154245.14
VIDRO | 2820.91
POSTE | 1914.42
FORRO | 25953.05
ESQUADRIA | 16971.78
PLACA DA OBRA | 810
TERRAPLANAGEM | 4951.2
LOCAÇÃO DE CONTEINER | 6540
MADEIRA | 19281.4
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | 2550
CONCRETO | 13567.68
RUFO | 971.19
LOTES | 250576.77
PLANILHA | 246250.8126
DIFERENÇA (aproximação) | -4325.9574

## MADEIRA (hidden)
1 | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 15 | 13.755 | 206.325 | 0 | 0 | 0
2 | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 5 | 36.84 | 184.2 | 0 | 0 | 0
3 | 4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 4,00M | Unid. | 8 | 129.76 | 1038.08 | 0 | 0
4 | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 6,00m | Unid. | 10 | 152.04 | 1520.4 | 0 | 0
5 | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 5,50m | Unid. | 10 | 139.37 | 1393.7 | 0 | 0
6 | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 4,0m | Unid. | 10 | 101.36 | 1013.6 | 0 | 0
1.1.1 | 1363 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | Unid. | 8 | 85.01 | 680.08 | 0 | 0
1.1.2 | 4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00M | Unid. | 2 | 76.02 | 152.04 | 0 | 0
1.1.3 | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 6 | 36.84 | 221.04 | 0 | 0
1.1.4 | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 6 | 13.755 | 82.53 | 0 | 0
1.1.5 | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00 | Unid. | 12 | 11.79 | 141.48 | 0 | 0

## ATILIO_LOBANCO (hidden)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1.2 | 225 | 270
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 15 | 13.755 | 206.325
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 5 | 36.84 | 184.2
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 1 | 14 | 14
ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 1 | 15.5 | 15.5
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Unid. | 11 | 403.662 | 4440.282
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 144 | 1.4 | 201.6
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Barra | 19 | 55.5054 | 1054.6026
ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 3 | 15.5 | 46.5
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14 | 323.04 | 4522.56
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RADIER
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | metros | 20 | 1.57 | 31.4
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Unid. | 6 | 5.39 | 32.34
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | Unid. | 6 | 67.75 | 406.5
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA RADIER | Unid.
Caixa de passagem de esgoto de PVC 300mm | Unid. | 6 | 234.5 | 1407
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 9.01 | 18.02
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Unid. | 4 | 18.72 | 74.88
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 16 | 2.73 | 43.68
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 2 | 615.53 | 1231.06
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 6 | 25.86 | 155.16
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Unid. | 2 | 24.37 | 48.74
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Unid. | 2 | 2.68 | 5.36
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 8 | 0.85 | 6.8
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 2 | 1.44 | 2.88
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Unid. | 200 | 0.71 | 142
14561.3896
PRETO | PRECISA COMPRAR
AMARELO | TEM PEDIDO FEITO MAS NÃO COMPROU AINDA

## ANTONIO_RAGONHA (hidden)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1.2 | 225 | 270
1.4.1 | Cot.04 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | Unid. | 5 | 170 | 850
1.5 |  | TERRAPLANAGEM
1.5.1 | 98524 | LIMPEZA DO TERRENO | m² | 200 | 2.85 | 570
1.5.2 | 94304 | ATERRO | m³ | 40 | 27.01 | 1080.4
1.7 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.7.1 | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 15 | 13.755 | 206.325
1.7.2 | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 5 | 36.84 | 184.2
1.7.3 | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 1 | 14 | 14
1.7.4 | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 1 | 15.5 | 15.5
| Total do Item 1.0 |  |  |  |  | 11766.105
2.0 |  | FUNDAÇÃO
2.1 |  | RADIER
2.1.1 | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Unid. | 11 | 403.662 | 4440.282
2.1.2 | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | m² | 144 | 1.4 | 201.6
2.1.3 | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Barra | 19 | 55.5054 | 1054.6026
2.1.4 | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 3 | 15.5 | 46.5
2.1.5 | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14 | 323.04 | 4522.56
2.2 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO RADIER
2.2.1 | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | metros | 20 | 1.57 | 31.4
2.2.2 | 38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Unid. | 6 | 5.39 | 32.34
2.2.3 | 11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | Unid. | 6 | 67.75 | 406.5
2.3 |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA RADIER | Unid.
| Cot.05 | Caixa de passagem de esgoto de PVC 300mm | Unid. | 6 | 234.5 | 1407
2.3.1.2 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2 | 9.01 | 18.02
2.3.1.3 | 5103 – CPOS | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Unid. | 4 | 18.72 | 74.88
2.3.1.5 | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 16 | 2.73 | 43.68
2.3.1.7 | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 2 | 615.53 | 1231.06
2.3.1.8 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 6 | 25.86 | 155.16
2.3.1.9 | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Unid. | 2 | 24.37 | 48.74
2.3.1.10 | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Unid. | 2 | 2.68 | 5.36
2.3.1.11 | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 8 | 0.85 | 6.8
2.3.1.12 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 2 | 1.44 | 2.88

## Planilha18 (hidden)
1 | AÇO CA 60 - 4,2mm | BARRA | 4
2 | AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | BARRA | 89
3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Unid. | 14
4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | Unid. | 2
5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Unid. | 6
6 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Unid. | 4
7 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS (VEDACIT) | kg | 11.4
8 | Anel de Vedação para vaso sanitário | Unid. | 12
9 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 8.42
10 | AREIA FINA | m³ | 18.76
11 | AREIA GROSSA | m³ | 6.44
12 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA S | kg | 1415
13 | Armadura de aço (7x14)- Coluna POP de 4,00m | Unid. | 8
14 | Armadura tela soldada (2,45 X 6,00) - Q-138 - 4,2mm – 10X 10 | un | 7
15 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO 1/4” | un | 96
16 | ARRUELA PARA HASTE 10MM | Unid. | 30
17 | ARRUELA PARA HASTE 8MM | Unid. | 30
18 | ATERRO | m³ | 150
19 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Unid. | 3
21 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | Unid. | 3
22 | Barra de Ferro Roscado ¼” | Unid. | 2
23 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | un | 13520
25 | BRAQUETE DE LOUÇA COM 2 ROLDANAS | Unid. | 4
26 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – Preto | m | 300
27 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – verde | m | 200
28 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – vermelho | m | 100
29 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10,0 MM2 – PRETO | metros | 8
30 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – azul | m | 240
31 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – preto | m | 240
32 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4,0 MM2 – verde | m | 40
33 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – AMARELO | m | 20
34 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – AZUL | m | 1.5
35 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – PRETO | m | 40
36 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – VERDE | m | 1.5
37 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 – VERMELHO | m | 20
38 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – AZUL | m | 30
39 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – PRETO | m | 30
40 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 – VERDE | m | 30
41 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 2,50m | m³ | 0.15
42 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 3,00m | Unid. | 16
43 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 4,50m | m³ | 0.567
44 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA – 5,00m | m³ | 0.09
45 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 1
46 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 3
47 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | Unid. | 2
48 | Caixa de passagem de esgoto de PVC 300mm | Unid. | 9
49 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Unid. | 78
50 | Caixa de Polipropileno Padrão Semae | Unid. | 2
51 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Unid. | 5
52 | CAL HIDRATADA | kg | 3362.89
53 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNID. | 4
54 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | Unid. | 5
55 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Unid. | 2
56 | CIMENTO | kg | 5500.8
57 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | Unid. | 1
58 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 23
59 | CONJUNTO 1 SEÇÃO SIMPLES +TOMADA COM PLACA | Unid. | 2
60 | COTOVELO 1 1/2” BRANCO ESGOTO | un | 8
61 | COTOVELO 3/4” PCV LISO – MARROM | un | 56
62 | COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4” X 1/2” AZUL COM ANEL DE METAL | Unid. | 12
63 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Unid. | 55
64 | CURVA 90º de 4” BRANCO | Unid. | 4
65 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 2
66 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | Unid. | 2
67 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Unid. | 8
68 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A | Unid. | 4
69 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50A | Unid. | 2
70 | DUCHA 127V | Unid. | 2
71 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | metros | 6
72 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | m | 50
73 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 100
74 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 40
75 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | m | 8
76 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | Unid. | 10
77 | ENTRADA PADRÃO – Monofásica – Visor frontal | Unid. | 2
78 | ESPAÇADORES | pcte | 5
79 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 – azul | m | 100
80 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 – verde | m | 100
81 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid. | 6
82 | FOLHA DE LIXA 120 | Unid. | 6
83 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇAO) | m² | 200
84 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Unid. | 9
85 | GRELHA COM PORTA GRELHA QUADRADO | Unid. | 1
86 | GRELHA DE 100MM de 100mm | Unid. | 1
87 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | Unid. | 6
88 | HASTE DE COBRE DE COBRE 1/2” | un | 3
89 | HASTE PARA ROSCA SEM FIM 10mm | Unid. | 3
90 | HASTE PARA ROSCA SEM FIM 8mm | Unid. | 3
91 | HIDROMETRO | un | 1
92 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA | Unid. | 10
93 | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA | Unid. | 2
94 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | Unid. | 6
95 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 6
96 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | Unid. | 4
97 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Unid. | 30
98 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | Unid. | 2
99 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | Unid. | 2
100 | JANELA DE CORRER (1,20 X 1,00), COM GRADE XADREZ | Unid. | 4
101 | JANELA VENEZIANA (1,20X1,00) COM GRADE XADREZ | Unid. | 9
102 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
103 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 6
104 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 28
105 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 8
106 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
107 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 2
108 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 6
109 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unid. | 16
110 | KIT SEMAE | un | 2
111 | LAJE PRE-MOLDADA E=12cm sc=300kg/m² INCLUSO CAPEAMENTO DE CONCRETO DE 4CM, FCK15-MPA E ARMAÇÃO ORIGINAL | m³ | 0.3
112 | LÂMPADA ECONÔMICA | Unid. | 24
113 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Unid. | 16
114 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | Unid. | 3
115 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRA 100 | un | 20
116 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | Unid. | 10
117 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 14
118 | LONA PLÁSTICA 200 MICRAS COM 8,00 METROS DE LARGURA | m² | 132
119 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | U N | 3
120 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Unid. | 23
121 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Unid. | 16
122 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
123 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 6
124 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
125 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Unid. | 8
126 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 4
127 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | Unid. | 6
128 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 7.12
129 | PLACA 2 X 4 CEGA | Unid. | 4
130 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,0 X 1,2* M | m² | 2.4
131 | PORCA PARA HASTE SEM FIM 10mm | Unid. | 30
132 | PORCA PARA HASTE SEM FIM 8mm | Unid. | 30
133 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Unid. | 96
134 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura direita | Unid. | 2
135 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM – abertura esquerda | Unid. | 2
136 | PORTA GRELHA QUADRADA | Unid. | 1
137 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 1
138 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,70 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 1
139 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a direita. | Unid. | 7
140 | Porta laminada de madeira Verniz Bat/ Ferro (0,80 x 2,10) completa, abertura para a esquerda. | Unid. | 6
141 | Porta metálica tipo Veneziana (0,80 x 2,10) completa com batente metálico, abertura para a direita. | Unid. | 1
142 | Porta metálica tipo Veneziana (0,80 x 2,10) completa com batente metálico, abertura para a esquerda. | Unid. | 1
143 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) – visor frontal, dois medidores | Unid. | 2
144 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 21 (3 1/4 X 9) | kg | 3
145 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 1
146 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 28
147 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | kg | 6
148 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | Unid. | 3
149 | Redução de 1 ½” x 3/4” PVC marrom | Unid. | 2
150 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Unid. | 7
151 | Registro de Pressão 3/4” Metal com acabamento | Unid. | 6
152 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | Unid. | 2
153 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | Unid. | 2
154 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Unid. | 2
155 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 160
156 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | m² | 178.05
157 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | m² | 325
158 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m3/dz | 0.288
159 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid. | 2
160 | ROLO DE FITA VEDA ROSCA | Unid. | 4
161 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | m | 44
162 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | un | 43
163 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 167
164 | Sifão flexível duplo | Unid. | 2
165 | Sifão flexível simples | Unid. | 7
166 | Soleira em granito (0,70x0,10) | un | 2
167 | Soleira em granito (0,80x0,10) | un | 9
168 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00 | Unid. | 27
169 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,5m | Unid. | 15
170 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO C=3,0m | m³ | 0.084375
171 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO C=4,50m | m³ | 0.084375
172 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO C=5,50m | m³ | 0.028125
173 | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE ESGOTO PADRÃO SEMAE | UNID. | 3
174 | Tanque de 1 bola e batedouro de 1.20 metros de mármore sintético | Unid. | 3
175 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 2
176 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Unid. | 12
177 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 3
178 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 3
179 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 21
180 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Unid. | 4
181 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Unid. | 11
182 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Unid. | 3150
183 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Unid. | 44
184 | Thiner | L | 3.2
185 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Unid. | 7550
186 | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, DE BOA QUALIDADE | Lata 18L | 2
187 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 10.96
188 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | galão de 3,6L | 4
189 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 36.33
190 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 72.76
191 | Tinta latex, acabamento fosco aveludado, DE BOA QUALIDADE | Lata 18L | 4
192 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 12
193 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 12
194 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 8
195 | TOMADA 2X4 COM PLACA | Unid. | 12
196 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Unid. | 2
197 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | Unid. | 3
198 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Unid. | 2
199 | TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | Unid. | 9
200 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | Unid. | 2
201 | TORNEIRA PARA TANQUE 1/2” CURTA COM SAIDA PARA MAQUINA DE LAVAR | Unid. | 2
202 | Treliça de 6 metros | Unid. | 4
203 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 2,0mm | m | 50
204 | Tubo de cola para PVC 175 gramas | Unid. | 2
205 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | barra | 15
206 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 31
207 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 2
208 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | barra | 2
209 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ESGOTO (NBR-5648) | barra | 4
210 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | Unid. | 2
211 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Unid. | 11
212 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | m² | 6.51
213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – 2,50m | m³ | 0.084
214 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – 3,50m | m³ | 0.1152
215 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO –4,0m | m³ | 0.0192
216 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO –5,0m | m³ | 0.024
217 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO –5,50m | m³ | 0.0528
218 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO –6,50m | m³ | 0.0576
219 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 3,00M | m³ | 1.8385
220 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 4,00m | M³ | 0.579
221 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 5,50m | M³ | 0.396
222 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA – 6,00m | M³ | 0.432
223 | VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -4,00m | m³ | 0.1152
224 | VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -5,00m | m³ | 0.048
225 | VIGA NÃO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -6,00m | m³ | 0.216
226 | Vitro de correr ( 1,20 x 1,00) | Unid. | 4

## LICITAÇÃO
| ANEXO II – PROPOSTA – VALIDADE 60 (SESSENTA) DIAS |  |  | DATA: | 2022-09-01 | DATA: | 2022-09-01 | DATA: | 2022-09-01
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | Empresa | Empresa | Empresa | Empresa | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | ESQUADRILAR | PACHECO | SIL&SIL | PLANALTO
1 | JANELA MAXIN AR, EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (COM VIDRO) | Unid. | 2 | 295 | 319 | 395 | 398 |  | 0
2 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO(1,20 X 1,00), COM GRADE (COM VIDRO) | Unid. | 4 | 517.5 | 599 | 625 | 626 |  | 0
3 | JANELA VENEZIANA EM ALUMÍNIO PINTADO DE BRANCO (1,20X1,00) COM GRADE (COM VIDRO) | Unid. | 4 | 798 | 0 | 872 | 789 |  | 0
4 | PORTA DE ABRIR LAMINADA EM FERRO TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM – abertura direita-PADRÃO INTERMEDIÁRIO | Unid. | 3 | 390 | 469 | 465 | 907 |  | 0
5 | PORTA DE ABRIR LAMINADA EM FERRO TIPO VENEZIANA TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM – abertura esquerda PADRÃO INTERMEDIÁRIO | Unid. | 1 | 390 | 469 | 465 | 907 |  | 0
6 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ BAT/FERRO (0,80X2,10) COMPLETE, ABERTURA PARA A DIREITA-PADRÃO INTERMEDIÁRIO | Unid. | 4 | 335 | 349 | 410 | 392 |  | 0
7 | PORTA DE MADEIRA VERNIZ BAT/FERRO (0,80X2,10) COMPLETE, ABERTURA PARA A ESQUERDA -PADRÃO INTERMEDIÁRIO | Unid. | 2 | 335 | 349 | 410 | 392 |  | 0
0