Relatório dos serviços executados no mês de Fevereiro/2020.

01 - Centro Regional de Eventos

Av. José Munia nº. 5640 – Chácara Municipal.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 01 interruptor no banheiro da sala 05.

Substituídas 02 lâmpadas fluorescentes por LED 18 w no saguão de entrada da secretaria.

Substituídas 02 calhas com lâmpadas fluorescente e instaladas 05 calhas de lâmpadas com 2 lâmpadas LED 9 w.

-Serviço de Pintura:

Pintura nas paredes do anel superior do ginásio.

-Serviço Geral:

Construção de mureta de arrimo, em alvenaria, para contenção de água pluvial no corredor próximo as salas 07 e 08.

02 - Centro Esportivo Eldorado

Av. Monte Aprazível 2640 – Eldorado.

Obra de reforma das arquibancadas e pista de atletismo com instalação de iluminação a cargo da JA engenharia.

-Serviço Geral:

Substituição de 01 reparo de válvula Docol no banheiro feminino.

03 - Cidade da Criança

Rua Daniel Antônio de Freitas s/nº. - Distrito Industrial.

CAMPOS:

-Serviço Geral:

Substituição de 350 m de alambrados danificados por novo, com instalação de novos mourões e construção de muretas.

*Serviço Terceirizado.

-Serviço de Elétrica:

Substituição dos cabos que atendem a cantina do campo 2, vazamento de energia na estrutura metálica.

Instalação de uma haste de terra cobreada e uma malha de terra nos fundos conectada ao alambrado fundos da cantina do campo 2.

BARRACÃO:

-Serviço de Elétrica:

Revisão da iluminação que atende o almoxarifado do parque.

Guarda de jogo de trave danificada retirada da praça da vila Ideal.

Guarda de paletts de madeira e ferragens doadas pela secretaria de trânsito.

04 - Complexo Esportivo Dr. Wilson Romano Calil - Piscina.

Av. Duque de Caxias s/n - Parque da Represa.

-Serviço de Pintura:

Pintura Predial, interno e externo, no vestiário masculino e nas paredes da portaria, caixa de água e lateral da polícia militar.

-Serviço Geral:

Serrar 04 bases de postes obsoletos e retirada e guarda no CRE, na praça do Natalone.

05 - Quadra Poliesportiva Descoberta CAIC

Rua Reinaldo Volpe, 301 – Conjunto Habitacional CDHU – CAIC.

-Serviço Geral:

Reparo no piso da quadra com utilização de mástique.

Pintura geral da quadra e suas demarcações.

-Serviço Geral:

Plantio de 80 m2 de grama no espaço do parquinho.

06 - Campo do Estoril

Rua Aeropago de Itambé, 33 - Parque Estoril

-Serviço Geral:

Colocação de terra no entorno dos vestiários e ABS com plantio de 400 m de grama.

*Serviço terceirizado.

07 - Campo  de  Futebol  do Arroyo

Rua Jesus Pietro nº. 397 – Jardim Arroyo.

-Serviço Geral:

Reparo em 25 setores de alambrado danificado por vandalismo ou chuvas.

Substituição de 06 mourões no entorno do campo e vestiário.

Confecção de 30 metros de muretas sob alambrados.

Infraestrutura de hidráulica e instalação de 04 caixas de descarga, 04 duchas frias, 03 pias e 03 torneiras.

-Serviço de Pintura:

Pintura predial, arquibancadas, mourões, bancos, postes e ferragens.

*parceria com a Secretaria de Serviços Gerais.

08 - Campo de Futebol  do Tangará

Rua Clóvis Carneiro de Magalhães, nº 205 - Jardim Tangará

-Serviço de Pintura:

Pintura predial, arquibancadas, mourões, postes e ferragens.

*parceria com a Secretaria de Serviços Gerais.

-Serviço Geral:

Reparo de vazamento de água na parede próximo a pia na varanda.

09 - Praça Anasia Bolçone - Jardim Vetorazzo

Av. Monte Aprazível s/n, esquina com Rua Catanduva - Jardim Residencial Vetorazzo

-Serviço de Elétrica:

Manutenção em 3 postes anti-vandalismo com substituição de lâmpadas e equipamentos.

10 - Ginásio Esportivo Alberto Cecconi

Av. Cenobelino de Barros Serra nº 2023 - Parque Industrial

-Serviço de Elétrica:

Infraestrutura e instalação de 05 tomadas para atender placar de 24 segundos e mesa de controle.

11 - Praça Esportiva Paulino Garcia - Jambolão

Rua Francisco de Oliveira Mota s/nº. -  Bairro Solo Sagrado.

-Serviço de Elétrica:

Substituição de 01 relé de 5 A que comanda a iluminação da praça.

-Serviço Geral:

Desentupimento de vaso sanitário no banheiro masculino, encontrado uma chave de motocicleta enroscado.

12 - Centro Esportivo Integrado Dr. Aloysio Nunes Ferreira – Pinheirinho

Rua Beatriz da Conceição Rodrigues nº. 320 – Bairro Solo Sagrado.

-Serviço de Elétrica:

Separação do circuito da iluminação do circuito do alarme de incêndio.

13 - Ginásio Esportivo Antônio Carlos Montanhês

Av. Nossa Senhora da Paz nº. 1600 – Jardim América

-Serviço de Elétrica:

Confecção de proteção em acrílico para as caixas de disjuntores do ginásio.

Instalação, por substituição de fluorescentes, de 12 lâmpadas de LED 18 w.

-Serviço Geral:

Fechamento de parede, com instalação de uma porta, no administrativo.

14 - Campo de Bocha do Sinibaldi

Rua Major Emídio de Castro, 686 - Vila Sinibaldi

Verificação de informação de madeira podre na estrutura do telhado da bocha. Em orçamento para reparo.

15 - Praça Esportiva Morada do Sol

Av. Monte Aprazível esquina com Rua Catanduva - Jardim Vetorazzo

-Serviço Geral:

Infraestrutura para ligação de água em 01 banheiro com instalação de registro, pia, torneira, vaso sanitário e caixa de descarga externa.

16 - Campo  de  Futebol  Antenor Pereira Braga – Vale do Sol - DIG

Rua Acácio Pereira nº. 330 , esquina com Av. Domingos  Falavina – Bairro Vale do Sol.

-Serviço de Elétrica:

Reparo na instalação elétrica dos vestiários e casa: substituídos 02 tomadas, reparado 4 circuitos em curto e substituídas 3 lâmpadas LED 9w.

Aberto chamada para a CPFL para reparo de ramal danificado por árvore provocando oscilação de tensão, executado.

-Serviço Geral:

Retirada de trechos de calçada danificadas.

Preparação para concretagem dos trechos retirados.

17 - Centro Esportiva de Engenheiro Schmidt

Rua Dr. Coutinho Cavalcante s/nº. – Distrito de Engenheiro Schmitt.

-Serviço de Elétrica:

Verificação de acionamento de chave boia, não detectado defeito na mesma.

-Serviço Geral:

Verificação geral das interligações hidráulicas para verificação de fuga de água. Identificado caixa vazia.

Substituição de uma boia danificada na caixa de água do bloco 2.

18 - Centro Esportivo Integrado Fuad Hawilla

Rua Salim Elias nº.  1671 - Jardim Antunes.

-Serviço de Elétrica:

Instalação de uma calha dupla com lâmpadas em LED de 18w no corredor em frente ao bebedouro.

Instalação de 04 calhas duplas com lâmpadas em LED de 18 w no entorno do administrativo do centro esportivo.

-Serviço Geral:

Reparo em encanamento de esgoto furado no solo que atende a copa do núcleo. Luvas de emenda e cano 100 mm2.

19 - Praça Esportiva Jardim do Bosque

Rua Onésio de Freitas Rocha, 171 – Jd. Do Bosque

-Serviço Geral:

Orçamento para reparo em diversos pontos na alvenaria.

Execução de reparos na alvenaria dos vestiários, muretas e pisos para pintura.

Retirada de piso cerâmico solto no vestiário e colocação de massa de cobertura para o mesmo.

-Serviço de Pintura:

Pintura Predial, arquibancada, ferragens, poste e piso do setor central da praça.

*Serviço em parceria com Secretaria de Serviços Gerais.

20 - Praça Esportiva Costa do Sol

Rua Maurílio Soares de Almeida s/n, esquina com Rua Hermenegildo Tonon – Conj. Hab.Costa do Sol

-Serviço Geral:

Plantio de 80 m2 de grama no platô do talude lado direito dos vestiários.

*Serviço Terceirizado.

21 - Campo de Futebol do Cecap.

Rua Adib Chacra nº 440 - Jd. Belo Horizonte.

-Serviço de Elétrica:

Reparo elétrico com substituição de bases, reles e lâmpadas no espaço da bocha.

22 - C.E.I. Maria Inês Martins dos Passos

Rua 19 de Março, 1051 – Jd. Maria Lúcia

-Serviço Geral:

Reparo em totem de torneira que abastece o núcleo.

23 - Campo  de  Futebol  do Ouro Verde

Rua Olavo Guimarães Corrêa nº 521, esq. c/ Rua Toríbio Arroyo Valério – Jd. Ouro Verde

-Serviço de Elétrica:

Reparo elétrico, parcial, na iluminação externa: substituídos 01 reator e 01 rele.

-Serviço de Pintura:

Pintura Predial, arquibancada, ferragens, poste e piso do setor central da praça.

*Serviço em parceria com Secretaria de Serviços Gerais.

24 - Praça Esportiva do Ideal

Rua Atlântida esquina Rua Maria Santíssima - Vila Ideal

-Serviço Geral:

Limpeza da quadra, com retirada de terra e excesso de grama que invadiu o concreto, para lavagem e pintura futura.

Lavagem da quadra com utilização de caminhão-pipa.

-Serviço de Pintura:

Preparação de fundo para pintura da quadra e muretas.

25 - Campo de Futebol do Cidade Jardim.

Rua Lafayette José Spinola nº 1581 – Cidade Jardim.

Visita técnica com equipe de obras elétricas para orçamento e planejamento de manutenção com início dia 19/02/20.

-Serviço de Elétrica:

Manutenção na iluminação total da praça com substituição de 20 reatores e 15 lampadas vapor de sódio 250w.

Instalação de 50 m de cabo multiplex aéreo para atendimento de 2 postes.

Substituição de conectores em diversos postes.

Poda de 25 árvores que obstruíam a iluminação.

* parceria com equipe de obras elétricas.

26 - C.I.E – Centro de Iniciação Esportiva – Lealdade e Amizade.

Rua Projetada 07, esquina com Rua Projetada 15 – Pq. Residencial da Amizade.

-Serviços Geral:

Instalação e retirada de andaime para terceirizada (Engerb)regularizar iluminação da quadra.

27 - Campo  de  Futebol  do Gonzaga de Campos

Rua São Bentinho s/nº; esquina com Rua São Bento – Bairro Gonzaga de Campos.

-Serviço de Elétrica:

Reparo elétrico em 3 tomadas em curto no administrativo.

Substituição de todas as lâmpadas incandescentes ou fluorescente por LED:

8 calhas duplas LED 18w.

10 calhas duplas LED 9w.

Substituição de 5 interruptores.

-Serviço Geral:

Reparo na alvenaria de calçadas internas e paredes.

Substituição/instalação de 7 assentos sanitários.

Substituição/instalação de 5 acabamentos de válvulas.-Serviço de Pintura:

Pintura Predial, arquibancada, ferragens, postes e mourões.

*Serviço em parceria com Secretaria de Serviços Gerais.

Manut. OM/ JRV