ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL

ACIMA DE 2 PAVIMENTOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Requerimento

O requerimento deve ser preenchido endereçado ao sr. Prefeito Municipal de São José do Rio Preto, sempre em nome do(s) proprietário(s) constante(s) no título de propriedade, o endereço correto, cadastro imobiliário (número constante no carnê de IPTU), telefone de contato e assinatura do proprietário.

- O formato pode ser o modelo disponível no site em arquivo com o nome “Requerimento” ou o “requerimento padrão” do Poupatempo.

- Identificar no requerimento, se além do responsável técnico ou proprietário, outra pessoa pode acompanhar ou retirar documentação do processo.

- Quando houver mais de um proprietário, preencher com nome de um e indicar “e outros” e todos devem assinar.

- No caso de empresa, indicar o nome da mesma no campo proprietário e no campo assinatura, colocar o nome da empresa e embaixo o responsável que a irá representar. Anexar contrato social que conste o nome do representante.

- No caso de procurador, o requerimento deve ser em nome do proprietário e no campo assinatura que se indica P/ e o procurador assina. Anexar cópia da procuração ao processo.

- Obs.: Nos loteamentos que conste exigências de anuência do loteador, quando houver apenas contrato, no requerimento deverá constar anuência (“de acordo” – carimbo do loteador).

- Procuração (1 via)

A procuração deve ser para este fim e deve estar com firma reconhecida das assinaturas.

- Cópia RG e CPF (1 via)

Cópia simples do RG e do CPF do(s) proprietário(s) quando pessoa física ou CNH.

- Cartão CNPJ e Contrato Social (1 via)

No caso de pessoa jurídica apresentar o CNPJ, contrato social e cópia do RG/CPF de quem está representando a empresa.

- Título de propriedade (1 via)

Escritura expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (CRI) há no máximo 12 (doze) meses; ou

Cópia da Certidão da Matrícula atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóvel com validade de 90 dias;

- A.R.T. / R.R.T. (2 vias)

Expedida pelo responsável técnico que pode ser engenheiro civil (ART) e arquiteto e urbanista (RRT) e será referente apenas a área de acréscimo.

Preencher corretamente os dados da obra e indicar quadra e lote no campo complemento. A ART/RRT deve estar assinada e já ter sido paga, portanto, apresenta-la sem tarja. No caso de RRT, mesmo sem tarja, se houver a observação de necessidade de comprovante de pagamento, anexá-lo.

- Projeto arquitetônico – Apresentar ART/RRT de elaboração/execução de projeto arquitetônico da edificação identificado no item atividade técnica da mesma.

- Direção/execução – Apresentar ART/RRT de execução ou direção da edificação, identificado no item atividade técnica da mesma.  Pode-se apresentar apenas uma ART/RRT para projeto arquitetônico e execução, desde que, os dois itens estejam indicados no campo atividade técnica.

- Complementares – Hidráulica, estrutural e elétrica – As ART/RRT complementares são de elaboração/execução de projeto hidráulico, estrutural e ART de eng. eletricista referente a elaboração/execução do projeto de elétrica. Todas as atividades devem ser indicadas no item atividade técnica da ART/RRT;

- Espaço de manobra e estacionamento – indicar no campo observações da ART/RRT de projeto arquitetônico responsabilidade quanto ao espaço de manobra e dimensões das vagas de estacionamento.

- Muro de arrimo – Para movimentações de terra acima de 1,00 m será necessário muro de arrimo, portanto, indicar no item atividade técnica a responsabilidade pela execução/direção do mesmo. (Lembrando que no projeto indica-se na planta baixa onde será com alguma hachura e a metragem linear no quadro de áreas do projeto. Em subsolo cotar a largura do muro e a rampa deve ter a largura mínima livre após o muro de arrimo);

- Poço de retenção/infiltração – Obra que seja necessário poço de retenção/infiltração indicar no campo observações da ART/RRT de execução que também se refere ao poço.  (Lembrando que em loteamentos que estejam na lista dos loteamentos com drenagem e onde a área impermeável for menor que 100m², não será necessário a execução do poço);

- Projeto SEMAE deferido

Antes de aprovar o projeto na Prefeitura é necessário aprova-lo previamente no Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto).

- Levantamento planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico deve ser em coordenadas UTM da cabeceira da pista e do local desejado;

Apresentar:

- Cota altimétrica da cabeceira e do local desejado;

- Distância entre a da cabeceira e o local desejado;

- Laudo Técnico que atenda as exigência do capítulo VII da Portaria 957/GC3 de 9 de julho de 2015 do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo;

- ART/RRT referente ao levantamento.

- Aprovação DECEA

Toda construção acima de 2 pavimentos independentemente da localidade deve fazer pré-análise do projeto junto ao AGA-DECEA http://servicos.decea.gov.br/aga/index.cfm?i=processo e apresentar o documento de inexigibilidade. Caso esta pré-análise seja negativa, o requerente receberá a informação de que precisará abrir um processo físico no Órgão Regional do DECEA e para aprovação junto a Prefeitura é necessário apresentar a liberação final do DECEA.

Alertamos que a altura que deve ser informada nesta análise é do ponto mais alto, incluindo para-raios, caixas d’água, etc...

- Projeto aprovado pelo corpo de bombeiros (1 via)

Construções com área de 750m² ou mais devem apresentar o projeto exatamente igual ao apresentado para o pedido de alvará previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

- Cálculo do volume do poço

Necessário apenas em loteamentos que não possuírem drenagem e a área impermeável (áreas concretadas + construção) ultrapassar 100m².

O calculo do volume mínimo necessário é automático, inserindo-se a área impermeabilizada e a área do terreno na planilha de Excel que se encontra no item arquivo do site com o nome “cálculo do volume do poço”.

Quanto ao calculo da área impermeabilizada ver no item arquivo do site, em orientações quanto ao preenchimento do projeto, no subitem quadro de áreas permeáveis.

Preencher todos os dados da planilha e apresenta-la impressa em folha A4.

- Declaração do poço

Apenas para locais que for necessário o poço de retenção/infiltração (loteamentos que não possuírem drenagem e a área impermeável ultrapassar 100m²).

Preencher a declaração conforme modelo disponível no item arquivo2 do site com o nome “Declaração poço de retenção/infiltração”.

A declaração não pode ser manuscrita e deve ser assinada pelo responsável técnico e proprietário(s).

- Gerenciamento de resíduos

Obras que serão construídas com área acima de 500m² necessário Projeto de Gerenciamento de Resíduos (PGR) deferido pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAU) antes do pedido de alvará. Orientações para preenchimento do mesmo podem ser encontradas na página a seguir ou na própria Secretaria do Meio Ambiente.

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/subportais_Show?c=31244

Onde protocolar: Poupatempo ou Ganha tempo ou na própria Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo.

Documentos necessários para protocolo:

Preencher Requerimento (modelo site da SMAU)

01 Cópia da ART do Responsável da Obra;

03 Cópias do PGR-Projeto de Gerenciamento de Resíduos Gerado no Sigor (Http://Cetesb.Sp.Gov.Br/Sigor); (ATENÇÃO: Para criar o Sigor é necessário clicar em versão inicial (o ícone salvar é apenas para visualizar se estiver está correto, se sim clicar em criar em versão inicial).

03 Cópias do PGR-Projeto de Gerenciamento de Resíduos Completo, Incluindo Declaração do Proprietário e Responsável da Obra;

01 Cópia do Projeto;

Obs.1: Só serão protocolados projetos completos

Obs.2:A resolução CONAMA 307 responsabiliza o Gerador pela correta destinação dos resíduos gerados na obra.

- Declaração de obra não iniciada e fotos

Em locais onde a obra não foi iniciada, encontra-se apenas o terreno, deve-se preencher a declaração conforme modelo disponível no item arquivo do site com o nome “Declaração de obra não iniciada”.

A declaração não pode ser manuscrita e deve ser assinada pelo responsável técnico e proprietário(s).

Para comprovar o informado na declaração, anexar também ao pedido no mínimo 2 fotos do local datadas de no máximo 15 dias antes da data de protocolo e assinadas pelo responsável técnico.

- Projeto Arquitetônico (3 vias)

O projeto deve conter planta baixa do térreo, subsolos, pavimento tipo, cobertura e dois cortes tudo em escala 1:100 na folha padrão disponível no site no item arquivo com o nome “ Modelo – projeto arquitetônico” e as orientações para preenchimento no mesmo item com o nome “Orientações para elaboração do projeto arquitetônico”.

- Outro

Anexar apenas documentos que sejam de interesse e fundamentais para análise do processo, não anexar comprovante de residência ou memorial descritivo.

# Footnotes

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial até 2 pavimentos -> Arquivo

www.riopreto.sp.gov.br -> Secretarias/Outros Órgãos -> Obras -> Alvarás -> Construção -> Residencial acima de 2 pavimentos -> Arquivo